**ОБРАЗЕЦ №4**

**ДО**

**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД**

 **ГР. ТЪРГОВИЩЕ,**

**БУЛ. «29-ТИ ЯНУАРИ» №3**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ:..............................................................................................................................................

с адрес: ........................................................................................................................................

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................

ЕИК: ........................................................,

ДДС №: .................................................................................................................

Разплащателна сметка:

IBAN сметка............................................

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура с предмет: ***„Доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана”***

Декларирам, че участникът, когото представлявам, желае да участва в публично състезание с предмет ***„Доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана”***на горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас. С настоящото ценово предложение, предлагаме:

- единична цена за съответния артикул, съгласно представената по-долу таблица:

**1. Аварийни скоби за етернитови тръби**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **L, мм** | **Dy, мм** | **Налягане****PN, atm** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. Цена, лв. без ДДС** |
| 1 | L-140 мм | ∅ 60 | 10 | бр. | 1 |  |
| 2 | ∅ 60 | 15 | бр. | 1 |  |
| 3 | ∅ 80 | 10 | бр. | 1 |  |
| 4 | ∅ 80 | 15 | бр. | 1 |  |
| 5 | ∅ 100 | 5 | бр. | 1 |  |
| 6 | ∅ 100 | 10 | бр. | 1 |  |
| 7 | ∅ 100 | 15 | бр. | 1 |  |
| 8 | ∅ 125 | 5 | бр. | 1 |  |
| 9 | ∅ 125 | 10 | бр. | 1 |  |
| 10 | ∅ 125 | 15 | бр. | 1 |  |
| 11 | L-200 мм | ∅ 80/ | 10 | бр. | 1 |  |
| 12 | ∅ 100 | 5 | бр. | 1 |  |
| 13 | ∅ 100 | 10 | бр. | 1 |  |
| 14 | ∅ 100 | 15 | бр. | 1 |  |
| 15 | ∅ 125 | 5 | бр. | 1 |  |
| 16 | ∅ 125 | 10 | бр. | 1 |  |
| 17 | ∅ 125 | 15 | бр. | 1 |  |
| 18 | ∅ 150 | 5 | бр. | 1 |  |
| 19 | ∅ 150 | 10 | бр. | 1 |  |
| 20 | ∅ 150 | 15 | бр. | 1 |  |
| 21 | ∅ 200 | 5 | бр. | 1 |  |
| 22 | ∅ 200 | 10 | бр. | 1 |  |
| 23 | L-210 мм | ∅ 200 | 15 | бр. | 1 |  |
| 24 | ∅ 250 | 5 | бр. | 1 |  |
| 25 | ∅ 250 | 10 | бр. | 1 |  |
| 26 | ∅ 250 | 15 | бр. | 1 |  |
| 27 | ∅ 300 | 5 | бр. | 1 |  |
| 28 | ∅ 300 | 10 | бр. | 1 |  |
| 29 | ∅ 350 | 5 | бр. | 1 |  |
| 30 | ∅ 350 | 10 | бр. | 1 |  |
| 31 | ∅ 400 | 5 | бр. | 1 |  |
| 32 | ∅ 400 | 10 | бр. | 1 |  |
| 33 | ∅ 475 | 10 | бр. | 1 |  |
| 34 | L-250 мм | ∅ 80/ | 10 | бр. | 1 |  |
| 35 | ∅ 100 | 5 | бр. | 1 |  |
| 36 | ∅ 100 | 10 | бр. | 1 |  |
| 37 | ∅ 100 | 15 | бр. | 1 |  |
| 38 | ∅ 125 | 5 | бр. | 1 |  |
| 39 | ∅ 125 | 10 | бр. | 1 |  |
| 40 | ∅ 125 | 15 | бр. | 1 |  |
| 41 | L-300 мм | ∅ 150 | 5 | бр. | 1 |  |
| 42 | ∅ 150 | 10 | бр. | 1 |  |
| 43 | ∅ 150 | 15 | бр. | 1 |  |
| 44 | ∅ 200 | 5 | бр. | 1 |  |
| 45 | ∅ 200 | 10 | бр. | 1 |  |
| 46 | ∅ 200 | 15 | бр. | 1 |  |
| 47 | ∅ 250 | 5 | бр. | 1 |  |
| 48 | ∅ 250 | 10 | бр. | 1 |  |
| 49 | ∅ 250 | 15 | бр. | 1 |  |
| 50 | ∅ 300 | 5 | бр. | 1 |  |
| 51 | ∅ 300 | 10 | бр. | 1 |  |
| 52 | ∅ 350 | 5 | бр. | 1 |  |
| 53 | ∅ 350 | 10 | бр. | 1 |  |
| 54 | ∅ 400 | 5 | бр. | 1 |  |
| 55 | ∅ 400 | 10 | бр. | 1 |  |
| 56 | ∅ 475 | 10 | бр. | 1 |  |
| 57 | L-355 мм | ∅ 150 | 5 | бр. | 1 |  |
| 58 | ∅ 150 | 10 | бр. | 1 |  |
| 59 | ∅ 150 | 15 | бр. | 1 |  |
| 60 | ∅ 200 | 5 | бр. | 1 |  |
| 61 | ∅ 200 | 10 | бр. | 1 |  |
| 62 | ∅ 200 | 15 | бр. | 1 |  |
| 63 | ∅ 250 | 5 | бр. | 1 |  |
| 64 | ∅ 250 | 10 | бр. | 1 |  |
| 65 | ∅ 250 | 15 | бр. | 1 |  |
| 66 | ∅ 300 | 5 | бр. | 1 |  |
| 67 | ∅ 300 | 10 | бр. | 1 |  |
| 68 | ∅ 350 | 5 | бр. | 1 |  |
| 69 | ∅ 350 | 10 | бр. | 1 |  |
| 70 | ∅ 400 | 5 | бр. | 1 |  |
| 71 | ∅ 400 | 10 | бр. | 1 |  |
| 72 | ∅ 475 | 10 | бр. | 1 |  |
| 73 | L-500 мм | ∅ 150 | 5 | бр. | 1 |  |
| 74 |  | ∅ 150 | 10 | бр. | 1 |  |
| 75 |  | ∅ 150 | 15 | бр. | 1 |  |
| 76 |  | ∅ 200 | 5 | бр. | 1 |  |
| 77 |  | ∅ 200 | 10 | бр. | 1 |  |
| 78 |  | ∅ 200 | 15 | бр. | 1 |  |
| 79 |  | ∅ 250 | 5 | бр. | 1 |  |
| 80 |  | ∅ 250 | 10 | бр. | 1 |  |
| 81 |  | ∅ 250 | 15 | бр. | 1 |  |
| 82 |  | ∅ 300 | 5 | бр. | 1 |  |
| 83 |  | ∅ 300 | 10 | бр. | 1 |  |
| 84 |  | ∅ 350 | 5 | бр. | 1 |  |
| 85 |  | ∅ 350 | 10 | бр. | 1 |  |
| 86 |  | ∅ 400 | 5 | бр. | 1 |  |
| 87 |  | ∅ 400 | 10 | бр. | 1 |  |
| 88 |  | ∅ 475 | 10 | бр. | 1 |  |
| **Обща сума, лв. без ДДС:** |  |

**2. Аварийни скоби за стоманени поцинковани тръби**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **L, мм** | **Dy, мм** | **Налягане****PN, atm** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. Цена, лв. без ДДС** |
| 1 | L-80 мм | 1/2 “ | 16 | бр. | 1 |  |
| 2 | 3/4 “ | 16 | бр. | 1 |  |
| 3 | 1 “ | 16 | бр. | 1 |  |
| 4 | L-130 мм | 1 1/4 “ | 16 | бр. | 1 |  |
| 5 | 1 1/2 “ | 16 | бр. | 1 |  |
| 6 | 2 “ | 16 | бр. | 1 |  |
| 7 | L-140 мм | 2 1/2 “ | 16 | бр. | 1 |  |
| **Обща сума, лв. без ДДС:** |  |

**3. Аварийни скоби за стоманени тръби**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **L, мм** | **Dy, мм** | **Налягане****PN, atm** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. Цена, лв. без ДДС** |
| 1 | L-140 мм | ∅ 83 | 16 | бр. | 1 |  |
| 2 | ∅ 89 | 16 | бр. | 1 |  |
| 3 | ∅ 95 | 16 | бр. | 1 |  |
| 4 | ∅ 102 | 16 | бр. | 1 |  |
| 5 | ∅ 114 | 16 | бр. | 1 |  |
| 6 | L-200 мм | ∅ 80 | 16 | бр. | 1 |  |
| 7 | ∅ 83 | 16 | бр. | 1 |  |
| 8 | ∅ 89 | 16 | бр. | 1 |  |
| 9 | ∅ 95 | 16 | бр. | 1 |  |
| 10 | ∅ 102 | 16 | бр. | 1 |  |
| 11 | ∅ 108 | 16 | бр. | 1 |  |
| 12 | ∅ 114 | 16 | бр. | 1 |  |
| 13 | ∅ 133 | 16 | бр. | 1 |  |
| 14 | ∅ 159 | 16 | бр. | 1 |  |
| 15 | ∅ 160 | 16 | бр. | 1 |  |
| 16 | ∅ 168 | 16 | бр. | 1 |  |
| 17 | L-210 мм | ∅ 219 | 16 | бр. | 1 |  |
| 18 | ∅ 273 | 16 | бр. | 1 |  |
| 19 | ∅ 325 | 16 | бр. | 1 |  |
| 20 | ∅ 377 | 16 | бр. | 1 |  |
| 21 | ∅ 426 | 16 | бр. | 1 |  |
| 22 | ∅ 531 | 16 | бр. | 1 |  |
| 23 | ∅ 630 | 16 | бр. | 1 |  |
| 24 | L-250 мм | ∅ 80 | 16 | бр. | 1 |  |
| 25 | ∅ 83 | 16 | бр. | 1 |  |
| 26 | ∅ 89 | 16 | бр. | 1 |  |
| 27 | ∅ 95 | 16 | бр. | 1 |  |
| 28 | ∅ 102 | 16 | бр. | 1 |  |
| 29 | ∅ 108 | 16 | бр. | 1 |  |
| 30 | ∅ 114 | 16 | бр. | 1 |  |
| 31 | ∅ 133 | 16 | бр. | 1 |  |
| 32 | ∅ 159 | 16 | бр. | 1 |  |
| 33 | L-300 мм | ∅ 159 | 16 | бр. | 1 |  |
| 34 | ∅ 160 | 16 | бр. | 1 |  |
| 35 | ∅ 168 | 16 | бр. | 1 |  |
| 36 | ∅ 219 | 16 | бр. | 1 |  |
| 37 | ∅ 273 | 16 | бр. | 1 |  |
| 38 | ∅ 325 | 16 | бр. | 1 |  |
| 39 | ∅ 377 | 16 | бр. | 1 |  |
| 40 | ∅ 426 | 16 | бр. | 1 |  |
| 41 | ∅ 531 | 16 | бр. | 1 |  |
| 42 | ∅ 630 | 16 | бр. | 1 |  |
| 43 | L-355 мм | ∅ 160 | 16 | бр. | 1 |  |
| 44 | ∅ 168 | 16 | бр. | 1 |  |
| 45 | ∅ 219 | 16 | бр. | 1 |  |
| 46 | ∅ 273 | 16 | бр. | 1 |  |
| 47 | ∅ 325 | 16 | бр. | 1 |  |
| 48 | ∅ 377 | 16 | бр. | 1 |  |
| 49 | ∅ 426 | 16 | бр. | 1 |  |
| 50 | ∅ 531 | 16 | бр. | 1 |  |
| 51 | ∅ 630 | 16 | бр. | 1 |  |
| 52 | L-500 мм | ∅ 160 | 16 | бр. | 1 |  |
| 53 |  | ∅ 168 | 16 | бр. | 1 |  |
| 54 |  | ∅ 219 | 16 | бр. | 1 |  |
| 55 |  | ∅ 273 | 16 | бр. | 1 |  |
| 56 |  | ∅ 325 | 16 | бр. | 1 |  |
| 57 |  | ∅ 377 | 16 | бр. | 1 |  |
| 58 |  | ∅ 426 | 16 | бр. | 1 |  |
| 59 |  | ∅ 531 | 16 | бр. | 1 |  |
| 60 |  | ∅ 630 | 16 | бр. | 1 |  |
| **Обща сума, лв. без ДДС:** |  |

**4. Аварийни скоби за ПЕВП и PVC тръби**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **L, мм** | **Dy, мм** | **Налягане****PN, atm** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. Цена, лв. без ДДС** |
| 1 | L-80 мм | ∅ 20 | 16 | бр. | 1 |  |
| 2 | ∅ 25 | 16 | бр. | 1 |  |
| 3 | ∅ 32 | 16 | бр. | 1 |  |
| 4 | L-130 мм | ∅ 40 | 16 | бр. | 1 |  |
| 5 | ∅ 50 | 16 | бр. | 1 |  |
| 6 | ∅ 63 | 16 | бр. | 1 |  |
| 7 | L-140 мм | ∅ 75 | 16 | бр. | 1 |  |
| 8 | ∅ 90 | 16 | бр. | 1 |  |
| 9 | ∅ 110 | 16 | бр. | 1 |  |
| 10 | ∅ 125 | 16 | бр. | 1 |  |
| 11 | ∅ 140 | 16 | бр. | 1 |  |
| 12 | L-200 мм | ∅ 90 | 16 | бр. | 1 |  |
| 13 | ∅ 110 | 16 | бр. | 1 |  |
| 14 | ∅ 125 | 16 | бр. | 1 |  |
| 15 | ∅ 140 | 16 | бр. | 1 |  |
| 16 | ∅ 160 | 16 | бр. | 1 |  |
| 17 | ∅ 180 | 16 | бр. | 1 |  |
| 18 | ∅ 200 | 16 | бр. | 1 |  |
| 19 | L-210 мм | ∅ 225 | 16 | бр. | 1 |  |
| 20 | ∅ 250 | 16 | бр. | 1 |  |
| 21 | ∅ 280 | 16 | бр. | 1 |  |
| 22 | ∅ 315 | 16 | бр. | 1 |  |
| 23 | ∅ 355 | 16 | бр. | 1 |  |
| 24 | ∅ 400 | 16 | бр. | 1 |  |
| 25 | ∅ 450 | 16 | бр. | 1 |  |
| 26 | ∅ 500 | 16 | бр. | 1 |  |
| 27 | L-250 мм | ∅ 110 | 16 | бр. | 1 |  |
| 28 | ∅ 125 | 16 | бр. | 1 |  |
| 29 | ∅ 140 | 16 | бр. | 1 |  |
| 30 | L-300 мм | ∅ 180 | 16 | бр. | 1 |  |
| 31 | ∅ 200 | 16 | бр. | 1 |  |
| 32 | ∅ 225 | 16 | бр. | 1 |  |
| 33 | ∅ 250 | 16 | бр. | 1 |  |
| 34 | ∅ 280 | 16 | бр. | 1 |  |
| 35 | ∅ 315 | 16 | бр. | 1 |  |
| 36 | ∅ 355 | 16 | бр. | 1 |  |
| 37 | ∅ 400 | 16 | бр. | 1 |  |
| 38 | ∅ 450 | 16 | бр. | 1 |  |
| 39 | ∅ 500 | 16 | бр. | 1 |  |
| 40 | L-355 мм | ∅ 180 | 16 | бр. | 1 |  |
| 41 |  | ∅ 200 | 16 | бр. | 1 |  |
| 42 |  | ∅ 225 | 16 | бр. | 1 |  |
| 43 |  | ∅ 250 | 16 | бр. | 1 |  |
| 44 |  | ∅ 280 | 16 | бр. | 1 |  |
| 45 |  | ∅ 315 | 16 | бр. | 1 |  |
| 46 |  | ∅ 355 | 16 | бр. | 1 |  |
| 47 |  | ∅ 400 | 16 | бр. | 1 |  |
| 48 |  | ∅ 450 | 16 | бр. | 1 |  |
| 49 |  | ∅ 500 | 16 | бр. | 1 |  |
| 50 | L-500 мм | ∅ 180 | 16 | бр. | 1 |  |
| 51 |  | ∅ 200 | 16 | бр. | 1 |  |
| 52 |  | ∅ 225 | 16 | бр. | 1 |  |
| 53 |  | ∅ 250 | 16 | бр. | 1 |  |
| 54 |  | ∅ 280 | 16 | бр. | 1 |  |
| 55 |  | ∅ 315 | 16 | бр. | 1 |  |
| 56 |  | ∅ 355 | 16 | бр. | 1 |  |
| 57 |  | ∅ 400 | 16 | бр. | 1 |  |
| 58 |  | ∅ 450 | 16 | бр. | 1 |  |
| 59 |  | ∅ 500 | 16 | бр. | 1 |  |
| **Обща сума, лв. без ДДС:** |  |

**5. Аварийни скоби - отклонителни**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Dy** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. Цена, лв. без ДДС** |
| 1 | ∅ 60/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 2 | ∅ 60/1“ | бр. | 1 |  |
| 3 | ∅ 60/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 4 | ∅ 60/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 5 | ∅ 60/2“ | бр. | 1 |  |
| 6 | ∅ 80/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 7 | ∅ 80/1“ | бр. | 1 |  |
| 8 | ∅ 80/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 9 | ∅ 80/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 10 | ∅ 80/2“ | бр. | 1 |  |
| 11 | ∅ 100/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 12 | ∅ 100/1“ | бр. | 1 |  |
| 13 | ∅ 100/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 14 | ∅ 100/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 15 | ∅ 100/2“ | бр. | 1 |  |
| 16 | ∅ 125/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 17 | ∅ 125/1“ | бр. | 1 |  |
| 18 | ∅ 125/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 19 | ∅ 125/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 20 | ∅ 125/2“ | бр. | 1 |  |
| 21 | ∅ 150/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 22 | ∅ 150/1“ | бр. | 1 |  |
| 23 | ∅ 150/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 24 | ∅ 150/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 25 | ∅ 150/2“ | бр. | 1 |  |
| 26 | ∅ 200/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 27 | ∅ 200/1“ | бр. | 1 |  |
| 28 | ∅ 200/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 29 | ∅ 200/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 30 | ∅ 200/2“ | бр. | 1 |  |
| 31 | ∅ 250/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 32 | ∅ 250/1“ | бр. | 1 |  |
| 33 | ∅ 250/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 34 | ∅ 250/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 35 | ∅ 250/2“ | бр. | 1 |  |
| 36 | ∅ 300/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 37 | ∅ 300/1“ | бр. | 1 |  |
| 38 | ∅ 300/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 39 | ∅ 300/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 40 | ∅ 300/2“ | бр. | 1 |  |
| 41 | ∅ 350/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 42 | ∅ 350/1“ | бр. | 1 |  |
| 43 | ∅ 350/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 44 | ∅ 350/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 45 | ∅ 350/2“ | бр. | 1 |  |
| 46 | ∅ 400/3/4“ | бр. | 1 |  |
| 47 | ∅ 400/1“ | бр. | 1 |  |
| 48 | ∅ 400/1 1/4“ | бр. | 1 |  |
| 49 | ∅ 400/1 1/2“ | бр. | 1 |  |
| 50 | ∅ 400/2“ | бр. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| **№** | **Dy** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. Цена, лв. без ДДС** |
| 1 | ∅ 150/∅ 60 | бр. | 1 |  |
| 2 | ∅ 200/∅ 60 | бр. | 1 |  |
| 3 | ∅ 250/∅ 60 | бр. | 1 |  |
| 4 | ∅ 250/∅ 80 | бр. | 1 |  |
| 5 | ∅ 250/∅ 100 | бр. | 1 |  |
| 6 | ∅ 300/∅ 60 | бр. | 1 |  |
| 7 | ∅ 300/∅ 80 | бр. | 1 |  |
| 8 | ∅ 300/∅ 100 | бр. | 1 |  |
| 9 | ∅ 300/∅ 125 | бр. | 1 |  |
| 10 | ∅ 350/∅ 60 | бр. | 1 |  |
| 11 | ∅ 350/∅ 80 | бр. | 1 |  |
| 12 | ∅ 350/∅ 100 | бр. | 1 |  |
| 13 | ∅ 350/∅ 125 | бр. | 1 |  |
| 14 | ∅ 400/∅ 60 | бр. | 1 |  |
| 15 | ∅ 400/∅ 80 | бр. | 1 |  |
| 16 | ∅ 400/∅ 100 | бр. | 1 |  |
| 17 | ∅ 400/∅ 125 | бр. | 1 |  |
| **Обща сума, лв. без ДДС:** |  |

**6. Аварийни скоби за муфи на етернитови тръби**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Dy** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. Цена, лв. без ДДС** |
| 1 | ∅ 150 | бр. | 1 |  |
| 2 | ∅ 200 | бр. | 1 |  |
| 3 | ∅ 250 | бр. | 1 |  |
| 4 | ∅ 300 | бр. | 1 |  |
| 5 | ∅ 350 | бр. | 1 |  |
| 6 | ∅ 400 | бр. | 1 |  |
| 7 | ∅ 475 | бр. | 1 |  |
| **Обща сума, лв. без ДДС:** |  |

***Обща цена в лева без ДДС: ……………….. /……………………/ лева.***

 /цифром/ /словом/

 Общата цена е формирана от сбора на общите суми на единичните цени на стоките/аварийните скоби без ДДС.

 Предложените цени включват всички разходи по доставката до франко склад на Възложителя - "ВиК" ООД, гр.Търговище, бул."29-ти Януари" №3.

 Предложените цени са в български лева без ДДС, с точност до два знака след десетичната запетая.

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

 **Подпис, печат:**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подписано от /Име, Фамилия/** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **В качеството ми на /Длъжност/** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Дата**  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |